Celkový popis nemovité věci
Rodinný dům

RD – nepodsklepená stavba s jednou bytovou jednotkou, se zastavěným podkrovím. Stavba RD umístěna nad ulicí V Babyku 2812/7, Horní Počernice (místně Chvaly), v zástavbě okolních RD ve zvlněném terénu. Bezproblémový vjezd (do garáže) z komunikace V Babyku na pozemek. V ostatních případech není možné vjet na pozemek za garáží k RD. Pozemek je podlouhlého charakteru s orientací sever - jih. Na pozemku se dále nachází mimo RD, stavba nedokončené garáže (nezkolaudováno) a venkovní úpravy. Jedná se o RD o 1 bj. v dispozice RD 5+1 se dvěma koupelnami a 2 x WC. RD není podsklepen, má 1 NP a zastřešení střechou mansardového typu. RD byl postaven v roce 2005, kolaudován v roce 2008. RD se spec. svislými konstrukcemi. RD má jeden hlavní vstup z úrovně 1. NP. Na tomto podlaží se dá vstoupit také francouzskými dveřmi. Vstup do podkroví po dřevěném schodišti.

RD je založen na betonových pasech s izolací. Obvodové svislé konstrukce zhotovené ze třížeberných tvárnic TRESK 200 mm, polystyren 200 mm a sádrový blok Gypstreng 80 mm. Vnitřní příčky sádrový blok Gypstreng 80 mm. Podlahová konstrukce na 1. NP betonová, plovoucí ŽB desky, které jsou navázány na vnitřní vyzdívku ze sádrových bloků, odizolovaná, zateplená polystyrenem 200 mm. Stropní konstrukce nad 1.NP ze stropních nosníků a překladů TRESK, zabetonováno betonem C20/25 + KARI sítě 150x150x6, zaizolováno zespodu i svrchu polystyrenem 200 mm, nadokenní a nadedveřní překlady systém TRESK. Střecha mansardová, krov dřevěný vázaný, zateplený s krytem betonovým. taškovým. Klempířské konstrukce pozink. Podlaha v 1NP s krytem dlažebným a plovoucím. Podlahové kryty v podkroví plovoucí a dlažebné, mezi podlažími izolováno 2 x 200 mm polystyren, spodní podhledy SDK, vnitřní omítka hlazená na sádrovém bloku. Vnější omítky novodobé probarvené, okna plastová izolační, dveře vstupní plastové bezpečnostní, interierové dřevěné, plné a prosklené. Vytápění ústřední s kotlem na plyn s výměníkem. Sociální zázemí standardní samostatné a v koupelně, ohřev TUV kotel, teplovzdušné vytápění krbem na TP. Umývadla, vana, sprch.kout. Keramické obklady. Připojení na rozvod elektro, voda z vodovodního řadu. Odkanalizování do kanalizačního řadu. Je provedeno napojení na rozvod plynu. Kuchyňská linka standardní, plyn. sporák. RD v dobrém stavebně technickém stavu s existencí menších závad rozsahu, popraskaných spár spojení SDK se svislou konstrukcí, popraskané nadpraží nad oknem v kuchyni, nezačištěné dveřní rámy obložkami, nutností provedení některých dokončovacích stavebních prací v malé míře (sklony parapetů a pod). Venkovní úpravy většího rozsahu (- oplocení, vchodová vrátka, vstupní schody s opěrnou zdí, opěrná zeď nad ul. V Babyku, zastřršení vstupních dveří, + ostatní). Porosty minimální okrasné, neudržované, bez ocenění. Oplocení pletivem v plastu na ocelové sloupky a s betonovým prefa blokem. Opěrná zeď nad ulicí V Babyku v délce cca 21 m, o síle cca 0,3 m a průměrné výšce cca 2,30 m.

Garáž, o výměře 22,75 m2 nedokončená, nezkolaudovaná. Stavba z roku 2008. Nepodsklepená s 1NP a zastřešení pultem.

Stavba založena na betonových základech, izolace, betonová podlaha, tvárnicové obvodové zdivo, zastropení je zakrovením, dřevěné, střešní krytina živičné pasy. Bez vnějších a vnitřních omítek, vrata el. sekvenční, okno plast. Elektro 3 fáz. ostatní bez vybavení.