Příloha č. 13 - STANDARD

Zdravotní technika – zařizovací předměty

| Umyvadlo Swiss Aqua Technologies Brevis 60x45 cm bílá (koupelny) |  |
| --- | --- |
| Umývátko Multi 35x28 cm otvor pro baterii vpravo (WC) |  |
| Baterie umyvadlová Grohe stojánková páková Euroeco |  |
| # Sprchová vanička čtverec 90x90 cm akrylát |  |
| # Sprchový kout 90x90x190 cm, chrom lesklý |  |
| Baterie sprchová Grohe nástěnná páková Euroeco 150 mm chrom |  |
| Sprchový set Optima Comfort chrom |  |
| WC závěsné Vitra odpad vodorovný S50 |  |
| WC prkénko z duroplastu se softclose (pomalé sklápění) v bílé barvě |  |
| TECEbase ovládací tlačítko pro WC, dvojčinné, bílé |  |
| Nádrž pro zazdění TECE |  |

Obklady a dlažby

Dlažba Multi Tahiti 33x33

Dlažba v hnědé a šedé barvě o rozměru 33,3x33,3 cm s matným povrchem. Barva dle vzorníku dodavatele.

Obklad Multi Tahiti 30x60

Obklad v hnědé a šedé barvě o rozměru 30x60 cm s matným povrchem. Barva dle vzorníku dodavatele.

Standard 1 (ilustrační vizualizace)

Standard 2 (ilustrační vizualizace)

Lišty venkovních rohů – eloxovaný hliník

Podlahy

Podlahy obytných místností, šaten a zádveří – Laminátová podlaha Pergo Classic Plank, zatížení 32, rozměr lamely 1200x190mm, tl. 8 mm, barva dle aktuálního vzorníku dodavatele.

Ilustrační vzorník

Topení (dle umístění)

Radiátor koupelnový – prohnutý bílý, rozměr dle projektové dokumentace

Topná tělesa pokojová – Ocelová desková tělesa, rozměry dle projektové dokumentace.

Interiérové dveře v bytových jednotkách

Obývací pokoj – Prosklené dveře např. Sapeli Elegant – folie + prosklení Sapelit

Ostatní místnosti – Plné dveře např. Sapeli Elegant – folie

Výška 197 cm, Dekor dle aktuální nabídky výrobce

Ilustrační vzorník

– bílá perla, Dub struktur, Buk struktur, Ořech struktur, Wenge struktur

Kování

Vstupní bytové dveře

Vnitřní bytové

elektro

Koncové prvky elektro – Legrand – řada Valena Life, barva bílá

Umístění zásuvek 30 cm od podlahy, vypínače 120 cm od podlahy

Osvětlovací technika bytů (svítidla) nejsou předmětem dodávky elektro.